## Prilog 1. TROŠKOVNIK
Prilog 1.
TROŠKOVNIK
Grupa: LABORATORIJSKA PLASTIKA
Redni broj | Predmet nabave | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) / EUR | Ukupno
1. | Baby sistem 0,7 | kom | 30 |  | 0
2. | Braunila 20 G | kom | 20 |  | 0
3. | Boca štrcaljka, 1000 ml | kom | 1 |  | 0
4. | Boca štrcaljka, 500 ml | kom | 5 |  | 0
5. | Boca kapalica, plastična, 125 ml, sa čepom | kom | 1 |  | 0
6. | Bris s plastičnim štapićem pakiran u plastičnoj epruveti, sterilan, da se lako lomi prilikom umetanja u epruvetu s podlogom | kom | 2500 |  | 0
7. | Čaša PP, 1000 ml, sa neizbrisivom graduacijom, mogućnost autoklaviranja | kom | 4 |  | 0
8. | Čaša PP, 500 ml, sa neizbrisivom graduacijom, mogućnost autoklaviranja | kom | 2 |  | 0
9. | Čep za epruvetu fi 16 mm koji mora odgovarati epruveti 16x100 mm na način da se čep može lako stavljati i skidati koristeći samo jednu ruku * | kom | 15000 |  | 0
10. | Epruveta 16 x 100 mm, PS, 10 ml, ne graduirana * | kom | 15000 |  | 0
11. | Epruveta za vađenje krvi s crvenim čepom; koristi se za dobivanje seruma; plastična; bez antikoagulansa; s akivatorom zgrušavanja, 6 ml (kao BD 368815 ili jednakovrijedno) | kom | 5000 |  | 0
12. | Epruveta za vađenje krvi LH 68 I.U.** | kom | 4000 |  | 0
13. | Epruveta 16x100 PS, 10 ml, sa čepom, sa etiketom, sterilna | kom | 2000 |  | 0
14. | Epruveta za kulturu stanica, sterilna, PS 16x120 mm, područje rasta 20 cm2, graduirana do 5 ml, max volumen 10 ml, sa "vent" čepom za konstantan protok zraka, kom | kom | 1600 |  | 0
15. | Igla 0,4x13 (100/1) | pak | 10 |  | 0
16. | Igla 0,5x19 (100/1) | pak | 10 |  | 0
17. | Igla 0,6x25 (100/1) | pak | 7 |  | 0
18. | Igla 0,7x38 (100/1) | pak | 15 |  | 0
19. | Igla zelena 0.8x40 za vacutainer (100/1) | pak | 15 |  | 0
20. | Igla G21, 0.8x38 (100/1) | pak | 150 |  | 0
21. | Menzura plastična, PP, 100 ml, oznake volumena označene po 1 ml, (mogućnost autoklaviranja) | kom | 6 |  | 0
22. | Mikrobiološka eza od 1µl, sterilna | kom | 65000 |  | 0
23. | Mikrobiološka eza od 10 µl, sterilna | kom | 35000 |  | 0
24. | Nastavak za igle automatski, BD vacutainer pronto A | kom | 4 |  | 0
25. | Posudica za urin, sterilna, pojedinačno pakirana, od 150 ml s čepom na navoj | kom | 38000 |  | 0
26. | Petry ploče 90 mm, PS, sterilna*** | kom | 70000 |  | 0
27. | Petry ploče 70 mm, PS, sterilna | kom | 40000 |  | 0
28. | Plastična pipeta sterilna, 10 ml (pojedinačno pakiranje) | kom | 200 |  | 0
29. | Plastična pipeta sterilna, 2 ml (pojedinačno pakiranje) | kom | 50 |  | 0
30. | Plastične, sterilne cijevaste pipete (nastavci) 24 cm za BagPipet pipetor, VE=40x25, Model T; 0,1-2 ml (1000/1) | pak | 1 |  | 0
31. | Plastični nastavci 1000 ul za LTS Rainin pipetor 100 µl-1ml (1000/1) | pak | 7 |  | 0
32. | Plastični nastavci za pipetor Eppendorf 5 - 200 µl (1000/1) | pak | 10 |  | 0
33. | Plastični nastavci za pipetor Eppendorf 100 – 1000 µl (1000/1) | pak | 5 |  | 0
34. | Plastični nastavci za Hirschmann micropipetu 100-1000 µl (1000/1) | pak | 4 |  | 0
35. | Plastični nastavci za Hirschmann micropipetu 1000-5000 µl (300/1) | pak | 5 |  | 0
36. | Plastična boca sa čepom, širine otvora 40 mm, 2 L | kom | 10 |  | 0
37. | Plastična boca sa čepom, širine otvora 30 mm, 1 L | kom | 30 |  | 0
38. | Plastična boca sa čepom, širine otvora 30 mm, 500 ml | kom | 30 |  | 0
39. | Plastični čep, zeleni, GL45, 140 °C | kom | 10 |  | 0
40. | PE-HD, PFA, FEP ILI PTFE bočica, 50 ml s čepom | kom | 30 |  | 0
41. | PE bočica, 50 ml s čepom | kom | 30 |  | 0
42. | Posudica za stolicu sa žličicom, neprozirna, svjetlije boje da se vide brojevi napisani vodootpornim crnim markerom | kom | 15000 |  | 0
43. | Posudica za stolicu sa žličicom, prozirna, pojedinačno pakirana, volumena 14 ml, sterilna | kom | 2000 |  | 0
44. | Spremnik plastični cca 10 L za uzorkovanje otpadnih voda | kom | 250 |  | 0
45. | Set za uzimanje aspirata traheje, kao Braun ili jednakovrijedni | kom | 900 |  | 0
46. | Skalpel jednokratni No.15, sterilni, (10/1) | pak | 12 |  | 0
47. | Sterilne vrećice s mrežicom za usitnjavanje u stomaheru, 190 mm x 300 mm, 400 ml (50/1) | pak | 20 |  | 0
48. | Sterilni bris sa Stuart transportnom podlogom | kom | 4000 |  | 0
49. | Sistem za infuziju | kom | 20 |  | 0
50. | Šprica od 2 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 4000 |  | 0
51. | Šprica od 5 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 200 |  | 0
52. | Šprica od 10 ml, sterilna, pojedinačno pakirana | kom | 200 |  | 0
53. | Šprica od 1 ml, sterilna, pojedinačno pakirana (tuberkulinska) | kom | 10 |  | 0
54. | Štapić "L" sterilni (5/1) | pak | 2000 |  | 0
55. | Štapić "L" sterilni, pojedinačno pakiran | kom | 600 |  | 0
56. | Vrećice urinske sterilne za djecu | kom | 500 |  | 0
CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
CIJENA S PDV-om |  |  |  |  | 0
• količine mogu odstupati zbog potreba posla
Napomena :
* čep i epruveta moraju biti od istog proizvođača kako bi se čep lako mogao stavljati i skidati s epruvete
koristeći se samo jednom rukom (kao Promed od FL Medical ili jednakovrijedne)
* molimo dostaviti probne uzorke čepa i epruvete
** sadrže litij i heparin
***Petry ploče 90 mm (za Službu za mikrobiologiju - 60 000 kom) trebaju biti kompatibilne s punilicom
petrijevki APS ONE (Aptaca ili jednakovrijedne), ako su jednakovrijedne potrebno je poslati probne uzorke
______________________________
|  | M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)