## A) OSNOVNE DEHIDRIRANE PODLOGE
Prilog 1.
TROŠKOVNIK
Grupa A: OSNOVNE DEHIDRIRANE PODLOGE I SUPLEMENTI
Redni broj | Predmet nabave | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) / kn | Ukupno
1. | Acinetobacter kromogeni agar baza i odgovarajući suplement (za 5000 ml) 1 | pak | 1 |  | 0
2. | Brain heart infusion broth, 500g | kut | 1 |  | 0
3. | Chromogenic salmonela agar base, 500 g 6 | kut | 4 |  | 0
4. | * Salmonela selective supplement (10 / 1) | pak | 11 |  | 0
5. | Columbia agar, 500g | kut | 26 |  | 0
6. | Kromogena agar baza i odgovarajući saplement za Y.enterolitica (za 5000 ml)8 | kom | 2 |  | 0
7. | Dermatophyte selective medium, 500 g 7 | kut | 1 |  | 0
8. | *Dermatophyte antimicrobic supplement ( 10 / 1 ) 7 | pak | 3 |  | 0
9. | Decarboxylase Moeller base broth 500g | kut | 1 |  | 0
10. | DNAse agar, 500 g | kut | 1 |  | 0
11. | L-Arginine monohydrochloride > 98 % , CAS 1119-34-2, 25 g | kut | 2 |  | 0
12. | L - Ornithine monohydrochloride, 25 g | kut | 3 |  | 0
13. | Enterococcus faecium agar base, 500 g 2 | kut | 2 |  | 0
14. | * Enterococcus faecium selective supplement (5 / 1) 2 | pak | 3 |  | 0
15. | Eosin methylene blue agar, 500 g | kut | 1 |  | 0
16. | Kligler iron agar, 500 g | kut | 3 |  | 0
17. | Kromogena podloga za urin-za brojenje te diferencijaciju i identifikaciju bakterija (s enzimima betagalaktozidazom i betaglukuronidazom), 400 g 3 | kut | 77 |  | 0
18. | Manitol salt broth, 500g | kut | 2 |  | 0
19. | Mueller Hinton agar II, 500 g | kut | 32 |  | 0
20. | Selenite enrichment broth acc.to Leifson, granulirani, 500 g | kut | 4 |  | 0
21. | Strepto supplement – za selektivnu kultivaciju Streptococcus spp.(10 / 1) 4 | pak | 15 |  | 0
22. | Supplement za urea broth base (40% solution), ampule, (10x5ml) | pak | 5 |  | 0
23. | SIM medium, 500 g | kut | 1 |  | 0
24. | Simmons citrate agar, 500 g | kut | 1 |  | 0
25. | Tryptone soya agar, 500 g | kut | 1 |  | 0
26. | Urea broth base, 500 g | kut | 1 |  | 0
27. | VCN mixture (mješavina za izolaciju Neis.meningitidis i Neis.gonorrhoeae ), (10 / 1) | pak | 4 |  | 0
28. | Xylose lysine deoxycholate agar (XLD), granulirani, 500 g 5 | pak | 23 |  | 0
CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
CIJENA S PDV-om |  |  |  |  | 0
• količine mogu odstupati zbog potreba posla
Napomena :
* Suplementi navedeni ispod odgovarajuće podloge (baze) moraju biti od istog proizvođača kao i podloga u koju
se dodaju
1 kromogena podloga za detekciju Acinetobacter spp., sadrži bazu i 2 suplementa kao Chromagar ili jednakovrijedno
2 podloga služi za razlikovanje po boji Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, podloga treba
sadržavati i arabinozu, kromogeni supstrat za beta glukozidazu enterokoka i indikator, a supplement sadrži
cefalosporin i aztreonam (kao Himedia ili jednakovrijedan)
3 podloga sadrži kromogene supstrate za enzime beta - galaktozidazu i beta – glukozidazu, podloga treba biti
mliječna zbog boljeg kontrasta između kromogenih kolonija, jačina boje pojedinačnih vrsta bakterija i veličina
kolonija treba biti dovoljna za razlikovanje pojedinih vrsta nakon 24 sata inkubacije, kao Oxoid ili jednakovrijedna
4 supplement se miješa s Columbia agarom i ovčjom krvi
5 mora zadovoljavati uvjete norme ISO 6579-1 (kao Merck ili jednakovrijedna)
6 kromogena selektivna podloga za diferencijaciju i izolaciju Salmonella spp., mora zadovoljavati uvjete
norme ISO 6579-1 (kao Oxoid ili jednakovrijedan)
7 podloga je selektivna, sadrži cikloheksimid i gentamicin, a suplement sadrži klortetraciklin HCl
(kao Biolife ili jednakovrijedno)
8 kromogena podloga za detekciju Y.enterocolitica, sadrži bazu i suplement (kao Chromagar ili jednakovrijedno)
**podloge koje se rijetko naručuju (stavke 1, 2, 7, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 26 ) trebaju imati rok trajnosti namanje 1 godinu
**za sve podloge i supplemente s napomenom potrebno je dostaviti tehničke specifikacije od proizvođača.
______________________________
|  | M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

## B) SPECIJALNE DEHIDRIRANE PODL.
Prilog 1.
TROŠKOVNIK
Grupa B: SPECIJALNE DEHIDRIRANE PODLOGE I SUPLEMENTI (ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU)
Redni broj | Predmet nabave | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) / kn | Ukupno
1. | Fraser bujon sa smanjenom koncentracijom selektivnih tvari (Half Fraser Broth) za primarno obogaćivanje Listeria spp. prema ISO 11290-1, 500g | kut | 5 |  | 0
2. | ** Half Fraser selektivni dodatak u količini bočica /vial-a dostatnih za zadanu količinu baze Napomena (1) | kom | 100 |  | 0
3. | Selektivna podloga za dokazivanje prisutnosti Listeria spp. / Listeria monocytogenes prema Ottaviani & Agosti (ALOA), ISO 11290-1, 500g | kut | 1 |  | 0
4. | ** Selektivni dodatak za ALOA podlogu prema ISO 11290-1, u količini bočica / vial-a dostatnih za zadanu količinu baze Napomena (1) | kom | 16 |  | 0
5. | ** Diferencijalni dodatak za ALOA podlogu prema ISO 11290-1, u količini bočica / vial-a dostatnih za zadanu količinu baze Napomena (1) | kom | 16 |  | 0
6. | Puferirana peptonska voda (PPV), 500 g | kut | 5 |  | 0
7. | Agar s ekstraktom kvasca prema ISO 6222 (Yeast Extract Agar), 500g | kut | 7 |  | 0
8. | Selektivna podloga za određivanje crijevnih enterokoka u vodi metodom membranske filtracije prema ISO 7899-2 (Slanetz and Bartley Medium), 500 g Napomena (2) | kut | 3 |  | 0
9. | Podloga za dokazivanje enterokoka u vodi metodom membranske filtracije prema ISO 7899-2 (Bille Esculin Azide Agar), 500 g | kut | 1 |  | 0
10. | Kromogena selektivna podloga za brojenje, diferencijaciju i identifikaciju E.coli i koliformnih bakterija u vodi, metodom membranske filtracije prema ISO 9308-1:2014 (Chromogenic Coliform Agar), 500 g (Biolife ili jednakovrijedna) | kut | 1 |  | 0
11. | Podloga za brojanje ukupnog broja aerobnih mezofilnih i sporogenih bakterija u uzorcima hrane (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar), 500 g | kut | 8 |  | 0
12. | Selektivna podloga sa sadržajem glukoze za određivanje i brojanje enterobakterija u uzorcima hrane i okoliša prema ISO 21528-2 (VRBG Agar), 500 g | kut | 3 |  | 0
13. | Selektivna podloga za detekciju i brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka u uzorcima hrane prema ISO 6888-1 (Baird Parker Staphylococccus Agar), 500 g | kut | 1 |  | 0
14. | ** Dodatak za BP agar (Egg Tellurite Emulsion 20%) u količini dostatnoj za zadanu količinu baze, 50 ml Napomena (1) | kom | 9 |  | 0
15. | Selektivna podloga za određivanje i brojanje Bacillus cereusa (PEMBA Agar), 500 g | kut | 1 |  | 0
16. | **Antimikrobni dodatak za Bacillus cereus (PEMBA) agar (polymyxin B-sulfat), vial | kom | 10 |  | 0
17. | ** Diferencijalni dodatak za Bacillus cereus agar (50 % Egg Yolk Emulsion), 50 ml | kom | 1 |  | 0
18. | Podloga za anaerobno određivanje Clostridium perfringens u uzorcima hrane (SPS Agar), 500g | kut | 1 |  | 0
19. | Selektivna podloga za određivanje kvasaca i plijesni u uzorcima hrane, s dodatkom kloramfenikola u podlozi (DRBC Agar), 500 g (MERCK ili jednakovrijedna) Napomena (3) | kut | 2 |  | 0
20. | Selektivna podloga za detekciju Salmonellae spp. u okolišnim uvjetima, prema ISO 6579 (MSRV Agar), 500 g | kut | 1 |  | 0
21. | Novobiocin dodatak za MSRV agar, 10/1 | pak | 1 |  | 0
22. | Dodatak za Kundrat agar (Geobacillus stearothermophilus Sporensuspension), 5 amp. x 2 ml | pak | 1 |  | 0
23. | Hranjivi bujon s dodatkom glukoze za uzorke okoliša (Dextrose Broth), 500 g | kut | 5 |  | 0
24. | Listeria Palcam Agar ISO 11290-1, 500 g | kut | 1 |  | 0
25. | ** Antimikrobni dodatak za Listeria Palcam u količini bočica / vial-a dostatnih za zadanu količinu baze Napomena (1) | kom | 20 |  | 0
26. | Bujon za selektivno obogaćivanje Salmonellae spp. u uzorcima hrane prema ISO 6579-1, (Mueller Kaufmann Tetrathionate Broth Base ISO), 500g (BIOLIFE ili jednakovrijedan) | kut | 1 |  | 0
27. | ** Antimikrobni selektivni dodatak (Novobiocin MKTT, 20mg) za obogaćivanje Salmonellae spp. (20 mg) / viale | kom | 30 |  | 0
28. | ** Otopina joda za obogaćivanje Salmonella spp. (Iodine MKTT dodatak), 50 ml | kom | 12 |  | 0
29. | Podloga za detekciju i brojanje Pseudomonas aeruginose u vodi metodom membranske filtracije prema ISO 16266 (Pseudomonas Selective Agar Base), 500 g | kut | 2 |  | 0
30. | ** Selektivni CN dodatak u količini bočica / vial-a dostatnih za zadanu količinu baze Napomena (1) | kom | 40 |  | 0
31. | MacConkey bujon purple, 500 g | kut | 1 |  | 0
32. | Peptocomplex, 500 g | kom | 1 |  | 0
33. | Kromogena,selektivna podloga za brojenje, diferencijaciju i identifikaciju ß-glukoronidaza pozitivne E. coli u hrani prema ISO 16649-2 (TBX Agar), 500 g (BIOLIFE ili jednakovrijedna) | kom | 1 |  | 0
CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
CIJENA S PDV-om |  |  |  |  | 0
• količine mogu odstupati zbog potreba posla
**Dodatak (supplement)
Napomena (1)
U cijeni specificirati posebno vrijednost pojedinačne baze i posebno cijenu potrebnih dodataka
(specifikacija cijene po 1 bočici / viali, volumenu ili pakovanju). Dodaci moraju biti od istog
proizvođača kao i baza podloge u koju se dodaju.
Napomena (2)
2,3,5 triphenyltetrazolium chloride u sastavu podloge
Napomena (3)
Granulirana, s kloramfenikolom u sastavu podloge
Uz ponudu molimo dostaviti tehničke specifikacije proizvođača za svaku ponuđenu podlogu i dodatak.
______________________________
|  | M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)